## 作業手順
省エネ診断共通フォーマット マニュアル
| 手順 | シート | 作業
作成 | 1 | 0_表紙 | 事業者名、診断士名を入力
| 2 | 2_診断概要 | 開始日（初回訪問）、終了日（報告会）に日付を入力
事業者名、事業者情報、診断総括を入力
| 3 | 3_入力用 | このシートに入力すると「3_エネルギー使用状況」に反映される
①エネルギー使用状況、②主要設備使用割合 の作業を行う
（詳細はシートに記載）
| 4 | 4_提案一覧 | 空欄に入力
行の追加や削除は各自で行う
| 5 | 5_設備改善 | 4_提案一覧にて、【設備改善】のうち設備更新に関するものは入力
設備更新の提案が２つ以上ある場合は「5_設備改善」シートをコピーして作成
その際フッターのページ番号も要修正
※事業者が補助金申請をされる際に、設備更新については「5_設備改善」を
削減根拠資料として使用して頂けます。
| 6 | 1_目次 | 不必要な「設備改善による削減量」の行を削除
| 7 | 各自報告書 | 従来使用されているフォーマットについてはそのままつけて頂くか、
共通フォーマットと重複している部分は削除して頂いても結構です。
送付 | 1 | プラザ宛 | 作成したExcelをそのまま送付
診断士独自の報告書もメールにて合わせて送付
| 2 | 事業者宛 | シート「0_表紙」～「5_設備改善(更新)」をPDF化する
報告会の際に、PDF化したものと診断士独自の報告書を合わせてお渡し
「5_設備改善(更新)」については、事業者が補助金の削減根拠資料として
使用されることがある為、「5_設備改善(更新)」のみ切り分けて
Excelのままお渡しください
参考）Excel切り分けの作業について
・「5_設備改善(更新)」のシートをクリック
該当するシートが複数ある場合は、ctrlを押しながら全てクリック
・「5_設備改善(更新)」のシートをクリック
・右クリック ＞ 移動またはコピー を選択
・コピーするを選択
・移動先ブック名
・(新しいブック)を選択
・OKをクリック
| ※ | 不明な点がございましたらプラザ担当までご連絡下さい。

## 3_入力用
※ | こちらのページは入力用です。
① | エネルギー使用状況 | [12 empty] | ② | 主要設備使用割合
| ・ | 特に問題無ければ、プラザからお渡しした様式第３「エネルギー使用状況」をそのまま入力してください。 | [11 empty] | ・ | エネルギー使用量の大きい設備を大きいものから順番に入力してください。
| ・ | ヒアリングを行ったうえで数値が異なっている場合は、改めて正しい数字を入力して下さい。 | [12 empty] | （必要に応じて行を追加してください）
は必須入力
は必要に応じて入力
プルダウン選択
|  |  | は数式が入っています（セルの保護はしていません） | [11 empty] | 設備名称 | エネルギー使用量（GJ）
あ
年月 西暦 （下2桁） ※1 |  | 購入電力（契約1）※２ |  | 購入電力（契約2）※２ |  | 発電電力※4 |  | 使用 電力量 計 | ガス※5 | その他燃料※5 |  |  | 上水道 |  | い
|  | 電力量 | 最大 電力 ※3 | 電力量 | 最大 電力 ※3 | 発電量 | うち 売電量 | [7 empty] | う
え
年 | 月 | kWh | kW | kWh | kW | kWh | kWh | kWh |  |  |  |  | ㎥ |  | お
kWh: 0 | [6 empty] | その他 | 0
kWh: 0 | [6 empty] | 合計 | 0
0
kWh: 0 | [6 empty] | 設備名称 例）
kWh: 0 | [6 empty] | 生産設備
kWh: 0 | [6 empty] | 照明
kWh: 0 | [6 empty] | 空調
kWh: 0 | [6 empty] | コンプレッサー
kWh: 0 | [6 empty] | 冷蔵
0
0
0
合計 |  |  | － |  | －
年: 熱量(GJ); kW: －; kW: － |  |  |  |  | －
年: 原油(kL); kW: －; kW: － |  |  |  |  | －
kWh: 熱量換算：; kWh: 0; kWh: GJ | 原油換算： |  | 0 |  | ｋL
月: 各月をGJに換算 | 換算表
| 月 | 電気 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 合計 |  | エネルギー 換算 | 単位 | 熱量[GJ] | 原油[kL]
| 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | ガソリン | kL | 34.6 | 0.87
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 灯油 | kL | 36.7 | 0.95
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 軽油 | kL | 37.7 | 0.97
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | A重油 | kL | 39.1 | 1.01
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | LPG (kg表記) | kg | 0.0508 | 0.00131 | LPG
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | LPG (t表記) | t | 50.8 | 1.31 | LPG
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | LPG (㎥表記) | ㎥ | 0.1109 | 0.0028598 | LPG
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 都市ガス | ㎥ | 0.0448 | 0.00115 | 都市ガス
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | LNG | t | 54.6 | 1.41 | LNG
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 電気 関西電力(基礎) | ｋWh | 0.00997 | 0.00026
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 年間 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## 0_表紙
（様式１１別紙）
株式会社 ○○○○ 殿
省エネルギー診断報告書
診断実施者 ： ○○ ○○
| 2023-06-04 | ←引用の為入力不要
公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ
CO２ネットゼロ支援室
令和５年度 省エネ診断支援事業

## 1_目次
■ | 目次
| P | 2 | ． | 省エネルギー診断統括
１．省エネルギー診断概要
２．事業所情報
３．診断統括
| P | 3 | ． | エネルギー使用状況
１．月別エネルギー使用状況
２．エネルギー使用割合（エネルギー種類別）
３．エネルギー使用割合（設備別）
| P | 4 | ． | 省エネルギー改善提案一覧
| P | 5 | ． | 設備改善による削減量 | 【提案１】
A
| P | 6 | ． | 設備改善による削減量 | 【提案２】 | ←提案の数に応じて削除して行をください
B
| P | 7 | ． | 設備改善による削減量 | 【提案３】
C
| P | 8 | ． | 設備改善による削減量 | 【提案４】
D
| P | 9 | ． | 設備改善による削減量 | 【提案５】
E
| （別添） |  |  |  |  | ←独自の診断書と一体化してページ番号を付けて頂いても結構です。
専門家による報告資料

## 2_診断統括
■ | 省エネルギー診断総括
１．省エネルギー診断概要
診断実施時期
|  | 開始： | 2023-04-23
|  | 完了： | 2023-06-04
事業者名
(株)○○○○
診断実施者
○○ ○○
２．事業所情報
| 資本金： |  |  |  |  | 円 | 従業員数： |  | 人
| 竣工年数： |  | 1899-12-31 |  |  |  | 改修年： | 1900-01-31
| 延床面積： |  | 1111 |  |  | ㎡ | 業種分類：
| 建物階数： |  | 地上 | 階 | 地下 | 階 | 建物用途：
３．診断総括
記載内容
[10 empty] | ・ | 事業所のエネルギー使用状況の概要
[10 empty] | ・ | 事業者の診断にあたっての希望
[10 empty] | ・ | 主な提案内容
[10 empty] | ・ | その他、記載すべき事項
[10 empty] | ※ | 診断総括を見ることによって報告書の内容全体が大まかに理解できるような記載を想定しています。

## 3_エネルギー使用状況
■ | エネルギー使用状況
| 対象時期： | 20 | 0 | 年 | 0 | 月 | ～ | 20 | 0 | 年 |  | 月
１．月別エネルギー使用状況
[11 empty] | （コメント欄） |  | グラフの作成について
[13 empty] | ・ | 3_入力用の①の作業をすると１つ目、２つ目の自動的に円グラフが作成されます。
[13 empty] | ・ | 3_入力用の②の作業をすると３つ目の自動的に円グラフが作成されます。
[13 empty] | ・ | データラベル等、レイアウトの微調整は各自で行って下さい。
[13 empty] | ・ | 不要な凡例は値が０になっているので手動で削除してください。
コメントについて
[13 empty] | ・ | （コメント欄）については各自自由に記入してください。
２．エネルギー使用割合（エネルギー種類別）
（コメント欄）
３．エネルギー使用割合（設備別）
（コメント欄）

## 4_提案一覧
■省エネルギー改善提案一覧
【運用改善】
| 提案内容 |  |  |  | 削減量 | 削減率 | 削減額 | CO2削減量
[5 empty] | （GJ） | （％） | （千円） | t-CO2
提案１ | 空調機フィルター清掃による電力削減 |  |  |  | 200 | #DIV/0!
提案２ | [5 empty] | #DIV/0!
提案３ | [5 empty] | #DIV/0!
提案４ | [5 empty] | #DIV/0!
提案５ | [5 empty] | #DIV/0!
合計 |  |  |  |  | 200 | #DIV/0! | 0 | 0
【設備改善】
| 提案内容 |  |  |  | 削減量 | 削減率 | 削減額 | CO2削減量 | 投資額 | 回収年
[5 empty] | （GJ） | （％） | （千円） | t-CO2 | （千円） | （年）
提案１ | A |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
提案２ | B |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
提案３ | C |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
提案４ | D |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
提案５ | E |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
合計 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  | 事業所使用エネルギー | 0 | GJ

## 5_設備改善(更新)
■ | 設備改善による削減量 |  |  |  | 【設備更新】 | 提案１
階数 | 設置場所 | １日当たり |  | 年間 | 現状 | [5 empty] | 更新後 | [5 empty] | 削減量
|  | 稼働 日数 | 稼働 時間 | 稼働 時間 | 設備名称 | メーカー | 型番 | 消費電力（W） | 台数 | 消費電力 （ｋWh） | 設備名称 | メーカー | 型番 | 消費電力（W） | 台数 | 消費電力 （ｋWh） | ｋWh | GJ
1 | トイレ | 250 | 12 | 3000 | 蛍光灯 |  |  | 100 | 5 | 1500 | LED照明 |  |  | 30 | 11 | 990 | 510 | 5.0847
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 削減量合計： | 5.0847 | GJ
|  | ※ | LED照明の場合、台数ではなく本数単位で記入
|  | ※ | 省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金のうち、省エネ設備の更新を申請される際には「削減量の根拠資料」としてご利用頂けます。
その際にはG、H、M、N列を再表示し、必要情報を入力してください。
また、施工業者様にお渡し頂き、必要に応じて列を追加して頂いても結構です。
例） 仕様書のNо等